CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare – consolidare si eficientizare energetică Cămin Cultural Grădinari
CPV: 71242000-6 – Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția de servicii de proiectare, necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnice aferente obiectivului:

„CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLADIRII "CAMINUL CULTURAL" DIN COMUNA GRADINARI, JUDETUL CARAS-SEVERIN”,
situat în Comuna Grădinari, județul Caraș-Severin.

2. SCOPUL ACHIZIȚIEI

Serviciile de proiectare sunt necesare pentru:

- fundamentarea tehnico–economică a investiției prin documentații specifice;

- stabilirea soluțiilor tehnice corespunzătoare pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii;

- pregătirea și prezentarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizațiilor și avizelor;

- asigurarea documentațiilor tehnice pentru derularea procedurilor de achiziție a lucrărilor;

- sprijinarea beneficiarului prin asistență tehnică în etapa de execuție.

3. SERVICII SOLICITATE

Prestatorul va elabora următoarele documentații și servicii:

3.1. Documentație tehnico–economică – Faza DALI

Documentația DALI va include, fără a se limita la:

- memoriu general și memoriile de specialitate;

- piese desenate;

- soluții tehnice de intervenție;

- indicatori tehnico–economici;

- liste de cantități și estimări de costuri;

- documentație pentru avize conform Certificatului de Urbanism;

- fundamentări tehnice, studii suport (după caz).

3.2. Documentație DTAC (pentru emiterea Autorizației de Construire)

Prestatorul va întocmi:

- piese scrise și piese desenate conform Legii nr. 50/1991 și normativelor aplicabile;

- documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare;

- scenariu de securitate la incendiu (dacă este cazul).

3.3. Proiect Tehnic (PT) și Detalii de Execuție (DE)

Prestatorul va livra:

- proiect tehnic complet, pe toate specialitățile (arhitectură, rezistență, instalații);

- detalii de execuție;

- liste de cantități de lucrări;

- caiete de sarcini specifice;

- orice documentație suplimentară necesară execuției lucrărilor.

3.4. Verificarea documentațiilor tehnice

Prestatorul va asigura:

- verificarea documentațiilor prin verificatori tehnici atestați MLPTL, pentru cerințele aplicabile (A1–A10).

3.5. Asistență tehnică din partea proiectantului

Asistența tehnică va consta în:

- răspunsuri la clarificări pe durata execuției;

- adaptarea și actualizarea documentațiilor, dacă este cazul;

- punerea la dispoziție a dispozițiilor de șantier la solicitarea achizitorului;

- participare la verificări tehnice intermediare și finale.

4. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă:

- să respecte legislația specifică proiectării și execuției lucrărilor de construcții;

- să predea documentațiile în format PDF editabil, DWG și 2 exemplare tipărite;

- să respecte termenele de predare stabilite prin contract;

- să asigure completitudinea și conformitatea documentațiilor;

- să colaboreze cu autoritatea contractantă și instituțiile avizatoare.

5. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

Autoritatea contractantă se obligă:

- să pună la dispoziția prestatorului documentele necesare (CU, relevee existente etc.);

- să emită ordinul de începere în termenul stabilit;

- să analizeze și să aprobe documentațiile predate.

6. TERMENE DE PREDARE

Termenele exacte vor fi stabilite de prestator prin ofertă, dar trebuie să respecte cerințele minime:

- DALI: max. 90 zile

- DTAC: max. 30 zile

- PT + DE: max. 30 zile

Termenele curg de la data emiterii ordinului de începere.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut, pentru ofertă conformă cu cerințele caietului de sarcini.

8. MODALITATEA DE PREDARE A DOCUMENTAȚIILOR

Documentațiile se vor preda:

- în format tipărit (2 exemplare)

- în format digital: PDF, editabil, DWG

- cu includerea referatelor de verificare